Arrondissement # 1 (La Cité)

| Date | Heure | Alarme | Lieu | Description | Cause, si connue | Enquêteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 15h23 | 1re | 741, St-Vallier O | Dans une usine | Défect. inst. électrique | ML |
| 13 | 00h46 | 1re | 180, St-Luc | Dans une chambre | Incendie volontaire | JPB |
| 19 | 19h41 | T | 201, du Roi | Dans cage d’escalier | Incendie volontaire | ML |
| 22 | 14h09 | 1re | 565, St-Jean | Au sous-sol | Négligence ou incendiat | ML |
| 29 | 12h17 | 4e | 20, Grande-Allée O | Dans salle de bain | Défect. syst. chauffage | CG |
| 29 | 16h43 | 1re | 787, St-Olivier | Dans le plafond | Défect. syst. chauffage | CG |
| 29 | 23h23 | 3e | 250, Grande-Allée O | Sur la mezzanine | Unité de réfrigération défectueuse | CG |

Arrondissement # 2 (Des Rivières)

| Date | Heure | Alarme | Lieu | Description | Cause, si connue | Enquêteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 12h10 | 2e | 9968, de l’Ormière | Dans boîte électrique | Défect. inst. électrique | ML |
| 30 | 06h59 | 1re | 9395, du Cabriolet | Au sous-sol | Sécheuse défectueuse | CG |

Arrondissement # 3 (Sainte-Foy – Sillery)

| Date | Heure | Alarme | Lieu | Description | Cause, si connue | Enquêteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 12h50 | 2e | 2455, ch. Ste-Foy | Au sous-sol | Incendie volontaire | JPB |
| 31 | 08h59 | 1re | 999, Beauregard | Dans un condo | Chandelle | CG |

Arrondissement # 4 (Charlesbourg)

| Date | Heure | Alarme | Lieu | Description | Cause, si connue | Enquêteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 13h17 | 1re | 111, de la Polyvalente | Près de la porte | Cendres chaudes | ML |

Arrondissement # 6 (Limoilou)

| Date | Heure | Alarme | Lieu | Description | Cause, si connue | Enquêteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 10h28 | 1re | 251, Sapinière Dorion O | Dans casier postal | Incendie volontaire | ML |
| 6 | 11h44 | 3e | 382, 2e Rue | Au sous-sol | Défect. inst. électrique | CG |
| 18 | 16h02 | 4e | 1000, des Capucins | Au 2e niveau | Incendie volontaire | JPB |
| 28 | 18h39 | 2e | 1786, Bergemont | Sur la toiture | Fixation de membrane avec chalumeau | CG |

Arrondissement # 7 (La Haute Saint-Charles)

| Date | Heure | Alarme | Lieu | Description | Cause, si connue | Enquêteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 09h03 | 1re | 94, des Etudiants | Dans enseigne lumineuse | Défect. inst. électrique | ML |
| 14 | - | - | 10401, Wilfrid-Caron | Dans une remise | Défect. élec. souffleuse | JPB |
| 27 | 17h12 | 2e | 597, chef Max Gros Louis | Dans une usine | Etincelles | CG |

Arrondissement # 8 (Laurentien)

| Date | Heure | Alarme | Lieu | Description | Cause, si connue | Enquêteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 05h33 | 2e | 1335, Galion | Au rez-de-chaussée | Cheminée – manque dégagement | JPB |

Préparé par Suzanne Poulin.  Les investigateurs (enquêteurs) sont Jean-Pierre Boilard et Michel Larivière et le chef investigateur est Camille Gigault.